## Титул
Каталог оборудования ТД "ЭЗЛИ"
Резервуары вертикальные стальные
Резервуары горизонтальные стальные
Емкости подземные
Емкостные аппараты работающие под давлением
Сепараторы
Баки-Аккамуляторы
Москва, Варшавское шоссе, 46
тел. + 7(499) 678-25-98

## РВС
Резервуары вертикальные стальные
Резервуары вертикальные стальные используются для хранения ГСМ, нефтепродуктов, а также воды. Технология изготовления вертикальных резервуаров предусматривает использование методов рулонирования, полистовой сборки, и комбинированный от 40м3 до 5000м3 Резервуары вертикальные стальные цилиндрические (РВС) для приема, хранения, и выдачи нефтепродуктов, воды, и других жидкостей, могут быть исполнены в различных климатических условиях:
Исполнение в соотвествии с рабочими температурами
- для эксплуатации при температуре до -40 оС | - Ст3сп5 (пс5);
- для эксплуатации при температуре до -65 оС | - 09Г2С-8, - 10ХСНД
- (в т.ч. районы крайнего севера) | - 09Г2С-14
- для хранения химических агрессивных веществ | - 12Х18Н10Т, - AISI-304, - AISI-321, - AISI-316
При отрицательных температурах эксплуатацию резервуаров РВС необходимо выполнять с теплоизоляцией и аппаратами подогрева. Аппарат подогрева может быть установлен как внутри резервуара для обогрева, горячей водой или паром, так и снаружи корпуса. Для наружного обогрева чаще используется греющий кабель.  днище (в рулонной или полистовой сборке);  стенка (чаще в рулонной поставке, может и листами);  крыша (в рулоне или секциями);  люк, патрубки (в соответствии с проектом);  лестница (шахтная, стремянка, кольцевая);
 площадки и ограждения на крыше;  молниеприемник.  Металлоконструкции для РВС изготавливаются по типовым и индивидуальным проектам.  Срок изготовление резервуара занимает от 7 до 30 дней с момента размещения заказа.  Производственные площади позволяют одновременно изготовление пяти резервуаров по 700 м3 .
Вернуться в каталог

## РГС
Вернуться в каталог
Резервуары горизонтальные стальные
Резервуар горизонтальный стальной (РГС) предназначен для наземного и подземного хранения бензина, дизельного топлива, воды и других жидкостей. Наземные горизонтальные резервуары изготавливаются от 0,5м3 до 250м3, в зависимости от назначения емкости изготавливаются, одностенные и двустенные, одно -, двух- или многосекционные. В зависимости от назначений и условий эксплуатации возможно изготовление резервуаров из следующих марок сталей:
Исполнение в соотвествии с рабочими температурами
- для эксплуатации при температуре до -40 оС | - Ст3сп5 (пс5);
- для эксплуатации при температуре до -65 оС | - 09Г2С-8; - 10ХСНД
- (в т.ч. районы крайнего севера) | - 09Г2С-14
- для хранения химических агрессивных | - 12Х18Н10Т, - AISI-304, - AISI-321
веществ | - AISI-316
Наземные (РГС) и подземные (ЕП, РГСП) резервуары могут оснащаться теплоизоляцией и аппаратами подогрева различного типа. Антикоррозионная защита выполняется после дробеструйной обработки послойным контролируемым покрытием в специальных камерах. В соответствии с проектно-технической документацией в качестве антикоррозионного материала могут применяться: Ферротан, Цинотан, Hempadur, Protegol, Абрис, и другие материалы.

## ЕП
Емкости подземные
Емкость подземная дренажная используется на нефтеперерабатывающих заводах, и предприятиях по добыче и переработке газа. Применяется для сбора различных технических жидкостей, сточных вод, воды и нефтепродуктов. ТД «ЭЗЛИ» поставляет дренажные емкости объемом от 3м3 до 250м3, с типами днищ: коническое, эллиптическое и плоское. Резервуары могут изготавливаться с теплоизоляцией и аппаратами подогрева. В зависимости от назначений и условий эксплуатации возможно изготовление резервуаров из следующих марок сталей:
Исполнение в соотвествии с рабочими температурами
- для эксплуатации при температуре до -40 оС | - Ст3сп5 (пс5);
- для эксплуатации при температуре до -65 оС | - 09Г2С-8
- (в т.ч. районы крайнего севера) | - 09Г2С-14
В качестве наружного антикоррозионного покрытия усиленного типа применяются материалы: РБМ, Абрис, Полилен, Протегол и другие.
Типы емкостей. Технические условия устанавливают два типа емкостей: ЕП – емкости подземные без подогревателя, рисунок 1; ЕПП – емкости подземные с подогревателем, рисунок 2. Допускаемая сейсмичность емкостей не регламентируется. Климатическое исполнение емкостей: 1) При поставке в районы с умеренным и холодным климатом - УХЛ1 по ГОСТ 15150; 2) При поставке в районы с тропическим климатом - Т1 по ГОСТ 15150. Выбор емкости для конкретных условий эксплуатации осуществляет проектная организация, применяющая емкость в своих проектах
В таблице приведены основные характеристики емкостей подземных дренажных:
Объем емкости, м3 | Внутренний | Длина, мм | Высота | Масса, кг., при типе емкостей:
| диаметр, мм |  | горловин, мм | ЕП | ЕПП
8 | 2000 | 2880 | 900-1600 | 2950 | 3050
12.5 | 2000 | 4280 | 900-1600 | 3700 | 3800
16 | 2000 | 5280 | 900-1600 | 4100 | 4200
20 | 2400 | 4826 | 900-1600 | 4350 | 4500
25 | 2400 | 5826 | 900-1600 | 4700 | 4850
40 | 2400 | 9026 | 900-1600 | 6300 | 6550
63 | 3000 | 9244 | 900-1600 | 8400 | 8700

## ЕА под давлением
Аппараты емкостные работающие под давлением
Емкость Вертикальная Цельносварная (вертикальная емкость с эллиптическими днищами) является сосудом, работающим под давлением. Предназначением данного емкостного оборудования является хранение, передача и выдача газообразных и жидких веществ. Благодаря эллиптическому строению днищ, аппарат может выдерживать большое давление в сосуде. Достоинством данного оборудования является высокая стойкость к коррозии и любым внешним воздействиям. Емкости аппараты данного типа применяются на предприятиях, где в процессе производства необходимо применять и хранить вещества в большом объеме. Данные емкости не предназначены для транспортирования рабочих веществ, эксплуатации на передвижных устройствах и работы в качестве подземных резервуаров. Емкости серии ВЦ имеют широкую область применения, в которую входят предприятия нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, а также предприятия химического синтеза. В качестве рабочего вещества могут выступать реагенты, газы и продукты природного сырья. Также возможно применение цельносварных емкостей в качестве отстойников. Основные типы аппаратов : - цельносварной - разъемные
Вертикальные емкости ВЦ предназначены для эксплуатации при условном давлении 0,6; 1,0 и 1,6 МПа при любых климатических условиях. Емкости ВЭЭ возможно эксплуатировать с вызывающими коррозионное растрескивание средами, но при условии, что будет проведена термическая обработка аппарата, фланцевые соединения будут рассчитаны на условное давление минимум на 1,6 МПа.
Исполнение в соотвествии с рабочими температурами
Марка стали |  | Рабочая температура стенки аппарата, °С
|  | Минималь­ная | Максималь- ная
Ст3сп5 ГОСТ 380 |  | Минус 20 | 300
16ГС-6*, 16ГС-12* ГОСТ 5520, ГОСТ 19281 |  | Минус 40
09Г2С-8*, 09Г2С-15* ГОСТ 5520, ГОСТ 19281 |  | Минус 70
12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 |  | Минус 70
Технические характеристики емкостных аппаратов
Объем, м3 |  | Условное давление | Размеры, мм
ние,
Номинальный объем | Рабочий (не более) | МПа | D | h | k4 | k5 | k6 | R | R1
1 | 0.91 | 0.6 | 1000 | 900 | 645 | 150 | 200 | 360 | 180
1
|  | 1.6 |  |  | 655
2 | 1.74 | 0.6 | 1200 | 1250 | 745 |  |  | 450 | 260
1
|  | 1.6 |  |  | 755
3.2 | 3 | 0.6 | 1400 | 1600 | 845 |  |  | 520 | 340
1
|  | 1.6 |  |  | 855
5 | 4.3 | 0.6 | 1600 | 1800 | 975 | 200 | 500 | 580 | 360
1
1.6
6.3 | 5.6 | 0.6 |  | 2500
1
1.6
10 | 9.2 | 0.6 | 2000 |  | 1175 |  |  | 740 | 520
1
1.6
16 | 15.5 | 0.6 |  | 4500 |  |  | 1500
1
1.6
25 | 22.9 | 0.6 | 2400 |  | 1380 | 300 |  | 860 | 680
1
1.6
Слив жидких сред производится одним из следующих способов: - самотеком - передавливанием среды сжатым воздухом, инертным газом или технологическим газом Вертикальные аппараты с эллиптическими днищами изготавливаются с номинальным объемом от 1 м3 до 25м3. Возможно производство емкостей с крышкой и рубашкой, на опорах-лапах или опорах-стойках. Материальное исполнение аппаратов

## сепараторы
Сепараторы
Нефтегазовый сепаратор (газосепаратор) применяется для первичного разделения жидкостей и газов, а также очистки нефти в промышленных установках. Рассчитан на работу только с теми жидкостями, которые содержат малую долю газов. Используется на нефтяных и газовых месторождениях, газораспределительных станциях и энергетических комплексах. Объем может составлять от 1 до 100 м³. Газосепаратор представляет из себя горизонтальную металлическую конструкцию (емкость) в виде цилиндра, внутри которого установлены: отбойник для первичного разделения потока жидкости; насадка, препятствующая образованию пены; перегородка из посечно-вытяжных листов для равномерной скорости потока; струнные каплеуловители для очистки газа; штуцеры, обеспечивающие вход и выход продуктов разделения; контрольно-измерительные приборы. Для поддержания заданного Вами режима и возможности самостоятельного обслуживания также включает в комплектацию штуцеры для подключения контрольно-измерительных приборов и люк-лаз. Газовый сепаратор способен работать при температуре от -60ºС до +40ºС. Для работы при низких температурах предусмотрена установка теплоизоляции. Сейсмоактивность не должна превышать 6 баллов. По Вашему желанию нгс может пройти предварительную термическую обработку. Также в типовую конструкцию можно внести какие-либо изменения — например, для установки дополнительного оборудования и аппаратуры.

## БА
Баки-Аккамуляторы
Бак-аккумулятор - аппарат для нагрева, хранения воды, в системе ГВС. При наличии встроенного электронагревателя горячей водой можно пользоваться как летом, так и зимой. Такие баки-аккумуляторы чаще всего используются на АЭС и котельных, предназначены для хранения горячей воды температурой до 95°С, которая необходима для централизованного теплоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Аккумуляторные баки укомплектовываются внешней лестницей – стремянкой, кольцевой или шахтной лестницей , по которой персонал поднимается на резервуар, ограждениями и площадками на крыше, патрубками соответственно с опросным листом, люками-лазами в первом поясе стенки. Дополнительно резервуары могут комплектоваться уровнемерами, задвижками и другим навесным оборудованием. По Вашему желанию баки могут быть оснащены всеми видами навесного оборудования. В баке-аккумуляторе горячая вода из солнечного коллектора поступает в теплообменник бака и циркулирует в нем. За счет этого в баке нагревается уже та вода, которая будет использоваться в быту или при отоплении помещения. В комбинации с солнечным коллектором бак представляет собой независимую, экологически чистую, бесплатную систему отопления и горячего водоснабжения. Стальные баки-аккумуляторы комплектуются: внешняя лестница – стремянка, по которой персонал осуществляет обслуживание на резервуар труба переливная труба дыхательная ограждениями и площадками на крыше патрубками с опросным листом люками-лазами в первом поясе стенки контрольно-измерительными приборами для измерения уровня дренажной линией с арматурой, предназначенной для полного удаления остатков воды при осмотрах и ремонтах; Дополнительно резервуары могут комплектоваться - уровнемерами - задвижками - другим навесным оборудованием. По Вашему желанию баки могут быть оснащены всеми видами навесного оборудования. Конструкции баков должны соответствовать требованиям типовых проектов. Бак для горячей воды БАГВ изготавливается из стали, имеет форму цилиндра и устанавливается вертикально.